## 口腔3M材料及耗材 (hidden)
目录标段 | 目录序号 | 目录名称 | 产品注册证号 | 产品注册证名称 | 规格、型号 | 无指向性规格 | 省平台产品代码 | 生产企业 | 报价单位 | 中标（成交）价（元） | 年用量 | 年使用金额 | 备注
1 | A001 | 玻璃离子水门汀 | 国械注进20153172743 | 玻璃离子水门汀 | 一盒（1瓶12.5g粉，1瓶8.5ml液，1个取粉勺，1本调和垫） |  | 160320968 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 250 | 1 | 250
| A002 | 印模材料[硅橡胶] | 国械注进20162171290 | 硅橡胶印模材料 | 305ml／罐*+罐托盘型 |  | 160321040 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 套 | 410 | 12 | 4920
| A003 | 窝沟封闭剂 | 国械注进20172170158 | 窝沟封闭剂 | 1.2ml/支 |  | 160320974 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 支 | 171.6 | 1 | 171.6
| A004 | 光固化复合树脂 | 国械注进20153170485 | 光固化复合树脂 | 注射器装，4g／支 |  | 160319679 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 支 | 212.14 | 100 | 21214
| A005 | 光固化复合树脂 | 国械注进20153170485 | 光固化复合树脂 | 注射器装，4g／支 7018A3B |  | 160319680 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 支 | 212.14 | 1 | 212.14
| A006 | 牙科正畸橡皮圈 | 国械注进20162171321 | 牙科正畸橡皮圈 | 1000个/包 |  | 160321753 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 包 | 235 | 1 | 235
| A007 | 通用型纳米树脂 | 国械注进20153170485 | 光固化复合树脂 | 注射器装，4g／支 |  | 160319682 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 支 | 212.14 | 4 | 848.56
| A008 | 硅橡胶印模材料 | 国械注进20172636520 | 硅橡胶印模材料 | 50ml/支*4支/盒 |  | 160321053 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 套 | 563.94 | 8 | 4511.52
| A009 | 打磨抛光条 | 国械备20160232号 | 打磨抛光组件 | (粗/中) (178mm x 4mm) |  | 170958311 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 230 | 1 | 230
| A010 | 通用纳米树脂 | 国械注进20153170485 | 光固化复合树脂 | 注射器装，4g／支 7018A3E |  | 160319686 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 支 | 212.14 | 1 | 212.14
| A011 | 自粘结树脂水门汀 | 国械注进20163171289 | 自粘接树脂水门汀 | RelyXTM U200 (56877) |  | 160321010 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 998 | 1 | 998
| A012 | 树脂水门汀 | 国械注进20153171314 | 树脂水门汀 | 4.5g绿巨人+1.5mlSBU |  | 160321017 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 900 | 1 | 900
| A013 | 临时冠桥 | 国械注进20162634478 | 临时冠桥树脂材料 | （本剂28g/支*2支，催化剂2.4g/支）/盒 |  | 160321021 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 410 | 1 | 410
| A014 | 金属正畸托槽 | 国械注进20152630713 | 金属正畸托槽 | 20粒／套，1套／盒 017-552 |  | 160321827 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 副 | 617.76 | 1 | 617.76
| A015 | 纤维根管桩初始装 | 国械注进20153173183 | 纤维根管桩修复系统 | （15根纤维桩，4支桩）/盒 56860 |  | 160320983 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 套 | 1650 | 1 | 1650
| A016 | 牙科正畸橡皮圈 | 国械注进20162171321 | 牙科正畸橡皮圈 | 100个/袋，30袋/盒 404-216 |  | 160321685 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 198 | 1 | 198
| A017 | 光固化复合树脂 | 国械注进20153172369 | 流动树脂 | 注射器装，2*2g／包 7032A3 |  | 160320936 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 袋 | 200 | 35 | 7000
| A018 | 光固化复合树脂 | 国械注进20153172369 | 流动树脂 | 注射器装，2*2g／包 7032A2 |  | 160320937 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 袋 | 200 | 35 | 7000
| A019 | 玻璃离子 | 国械注进2015172081 | 玻璃离子粘固剂 | （11g/支*2支）/盒 3525A |  | 160320997 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 700 | 8 | 5600
| A020 | 自粘结树脂粘固剂 | 国械注进20153171151 | 自粘接树脂粘固剂 | 5O粒/盒 56816 |  | 160321004 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 1428.96 | 1 | 1428.96
| A021 | 自粘结树脂粘固剂 | 国械注进20153171151 | 自粘接树脂粘固剂 | 5O粒/盒 56818 |  | 160321006 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 1428.96 | 1 | 1428.96
| A022 | 色补充装 | 国械注进20162174478 | 临时冠桥树脂材料 | 67g/支 46954 |  | 160321023 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 560 | 3 | 1680
| A023 | 色补充装 | 国械注进20162174478 | 临时冠桥树脂材料 | 67g/支 46956 |  | 160321024 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 560 | 3 | 1680
| A024 | 色补充装 | 国械注进20162174478 | 临时冠桥树脂材料 | 67g/支 45957 |  | 160321025 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 560 | 3 | 1680
| A025 | 牙科正畸橡皮圈 | 国械注进20162171321 | 牙科正畸橡皮圈 | 100个/袋，30袋/盒 404-236 |  | 160321690 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 198 | 1 | 198
| A026 | 牙科正畸橡皮圈 | 国械注进20162171321 | 牙科正畸橡皮圈 | 100个/袋，30袋/盒 404-216 |  | 160321685 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 198 | 1 | 198
| A027 | 牙科正畸橡皮圈 | 国械注进20162171321 | 牙科正畸橡皮圈 | 100个/袋，30袋/盒 404-256 |  | 160321694 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 198 | 1 | 198
| A028 | 牙科正畸橡皮圈 | 国械注进20162171321 | 牙科正畸橡皮圈 | 100个/袋，30袋/盒 404-246 |  | 160321692 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 198 | 1 | 198
| A029 | 牙科正畸橡皮圈 | 国械注进20162171321 | 牙科正畸橡皮圈 | 100个/袋，30袋/盒 404-226 |  | 160321688 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 198 | 1 | 198
| A030 | 牙科正畸橡皮圈（分牙橡皮圈） | 国械注进20162171321 | 牙科正畸橡皮圈 | 1040个/包 406-410 |  | 160321741 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 只 | 35.1 | 1 | 35.1
| A031 | 陶瓷托槽 | 国械注进20142174830 | 非金属正畸托槽 | 20粒/盒 117-100 |  | 160321928 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 副 | 1600 | 1 | 1600
| A032 | 牙科粘接剂 | 国械注进20163172248 | 牙科树脂粘接剂 | 参考 51202 |  | 160320958 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 瓶 | 300 | 1 | 300
| A033 | 牙科正畸橡皮圈(链状橡皮圈) | 国械注进20162171321 | 牙科正畸橡皮圈 | 1卷/包 406-612 /406-622 |  | 160321750 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 卷 | 200 | 1 | 200
| A035 | 玻璃离子 | 国械注进20153170944 | 玻璃离子粘固剂 | （粉16g，液9ml）/盒 |  | 160320999 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 380 | 1 | 380
| A036 | 纤维桩补充装红，黄，蓝 | 国械注进20153173183 | 纤维根管桩修复系统 | 10根/盒 Size1/2/3 |  | 160320979 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 800 | 20 | 16000
| A039 | 通用粘结剂 | 国械注进20143176221 | 通用粘接系统 | 5ml／瓶 |  | 160320960 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 瓶 | 650 | 20 | 13000
| A040 | 通用树脂 | 国械注进20163172246 | 通用树脂 | 3g／支注射器补充装 |  | 160320927 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 支 | 130 | 1 | 130
| A041 | 通用树脂 | 国械注进20163172246 | 通用树脂 | 3g／支注射器补充装 |  | 160320926 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 支 | 130 | 1 | 130
| A042 | 通用树脂 | 国械注进20163172246 | 通用树脂 | 3g／支注射器补充装 |  | 160320928 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 支 | 130 | 1 | 130
| A043 | 后牙专用树脂 | 国械注进20153171134 | 光固化复合树脂 | 注射器装，4g／支 光固化复合树脂 |  | 160320940 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 支 | 230 | 1 | 230
| A044 | 聚醚印模系列(精细装） | 国械注进20152172744 | 聚醚印模材料 | （本剂300ml，催化剂60ml）/盒 软质中等稠度机混型 |  | 160321057 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 套 | 714.45 | 1 | 714.45
| A045 | 聚醚印模系列（初始装) | 国械注进20152172744 | 聚醚印模材料 | 300ml本剂+60ml催化剂+1套筒+1注射器+10个头+17ml托盘粘结剂 软质中等稠度机混型 |  | 160321055 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 套 | 1428.96 | 1 | 1428.96
| A046 | 自粘结树脂粘固剂 | 国械注进20153171151 | 自粘接树脂粘固剂 | 5O粒/盒 56817 |  | 160321005 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 套 | 29 | 1 | 29
| A047 | 儿科用前牙透明磨光齿冠配套装 | 国械备20140092 | 乳牙预成冠 | 120个/盒 915100 |  | 160321068 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 17 | 1 | 17
| A048 | 儿童中切牙透明齿冠补充装 | 国械备20140092 | 乳牙预成冠 | 5个/盒 914003 |  | 160321069 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 29 | 1 | 29
| A049 | 乳牙不锈钢齿冠套装 | 国械注进20162171070 | 不锈钢预制临时牙冠 | 96个/盒 ND96 |  | 160321073 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 31.25 | 1 | 31.25
| A050 | 流动树脂 | 国械注进20153170658 | 流动树脂 | 4862A2 |  | 190012955 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 袋 | 400 | 1 | 400
| A051 | 流动树脂 | 国械注进20153170658 | 流动树脂 | 4862A3 |  | 190012964 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 袋 | 400 | 1 | 400
| A052 | 硅橡胶印模材料 | 国械注进20192171568 | 亲水加聚型硅橡胶印模材料 | 300ml本剂，60ml催化剂/盒 |  | 160321048 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 830 | 1 | 830
| A053 | 氟保护剂 | 国械注进20162171828 | 氟保护剂 | 0.5ml/支 |  | 160320977 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 支 | 22 | 50 | 1100
| A054 | 自锁金属正畸托槽(卵圆套装） | 国械注进20152170712 | 自锁金属正畸托槽（商品名：SmartClip SL3） | 24粒／套，1套／盒 004-130 |  | 160322006 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 粒 | 118.75 | 1 | 118.75
| A055 | 自锁金属正畸托槽 | 国械注进20162173255 | 自锁金属正畸托槽 | 20个/套 025-127 |  | 170505707 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 副 | 144 | 1 | 144
| A056 | 纤维根管桩修复系统 | 国械注进20153173183 | 纤维根管桩修复系统 | Size0/1/2/3 |  | 160320990 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 根 | 156.37 | 1 | 156.37
| A062 | 光固化正畸粘接剂 | 国械注进20162174873 | 光固化正畸粘接剂 | 2支/套 |  | 160321762 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 套 | 680.16 | 1 | 680.16
| A063 | 排龈膏 | 国械注进20162171035 | 排龈膏 | / |  | 180011262 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 盒 | 550 | 1 | 550
| A068 | 口腔科用隔离面罩 | 沪闵械备20210012 | 口腔科用隔离面罩 | 防护膜 |  | / | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 片 | 7.9 | 1 | 7.9
| A069 | 口腔科用隔离面罩 | 沪闵械备20210012 | 口腔科用隔离面罩 | 框架 |  | / | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 个 | 85 | 1 | 85
2 | A064 | 牙釉质粘合树脂 | 浙械注准20162171003 | 牙釉质粘合树脂 | 化学固化型（非调拌型） |  | 170930153 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 套 | 80 | 1 | 80
| A065 | 牙釉质粘合树脂 | 浙械注准20162171003 | 牙釉质粘合树脂 | 光固化型（普通型） |  | 170930534 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 套 | 125 | 1 | 125
| A066 | 牙釉质粘合树脂 | 浙械注准20162171003 | 牙釉质粘合树脂 | 光固化型（蓝胶I型） |  | 170930568 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 套 | 95 | 1 | 95
| A067 | 牙釉质粘合树脂 | 浙械注准20162171003 | 牙釉质粘合树脂 | 绿胶标准装（粘结剂4.0g*2支 引发剂8ml 酸蚀剂2.5ml） |  | 170930562 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 套 | 230 | 1 | 230
3 | A070 | 牙科根管锉 | 国械注进20172170157 | 牙科根管锉针 | 21mm-25mm 06-15/6*1 |  | 3000008345 | VDW有限公司 | 板 | 45 | 20 | 900
| A078 | 根管锉 | 国械注进20162174688 | 根管锉 | 21MM-31MM 6*1 |  | 3000005133 | VDW有限公司 | 板 | 900 | 1 | 900
| A086 | 根管锉 | 国械注进20162174688 | 根管锉 | 25/40/50 4*1 |  | 3000008496 | VDW有限公司 | 板 | 600 | 1 | 600
4 | A093 | 镍钛根管锉 | 苏械注准20192170311 | 机用根管锉 | 21mm-31mm 混6*1 |  | 170954283 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 板 | 115 | 20 | 2300
| A096 | 镍钛根管锉 | 苏械注准20192170311 | 机用根管锉 | 19mm （开口锉）6*1 |  | 170954283 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 板 | 115 | 20 | 2300
| A111 | 镍钛根管锉 | 苏械注准20192170311 | 机用根管锉 | 21mm-25mm 06/04 21#-30# 6*1 |  | 170954283 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 板 | 115 | 20 | 2300
| A112 | 镍钛根管锉 | 苏械注准20192170311 | 机用根管锉 | 乳牙锉 (20/25/30) 04/06锥度16mm混装6*1 |  | 170954321 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 板 | 115 | 20 | 2300
| A114 | 镍钛根管锉 | 苏械注准20192170311 | 机用根管锉 | 乳牙锉M3-MR-2504-16 6*1 |  | 170954321 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 板 | 115 | 20 | 2300
| A123 | 镍钛根管锉 | 苏械注准20192170311 | 机用根管锉 | 通道锉31mm-21mm混装6*1（13#02锥度/16#02锥度/19#02锥度） |  | 170954238 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 板 | 115 | 20 | 2300
| A124 | 镍钛根管锉 | 苏械注准20192170311 | 机用根管锉 | 通道锉31mm-21mm 19#-13#锥度 6*1 |  | 170954238 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 板 | 115 | 20 | 2300
| A133 | 镍钛根管锉 | 苏械注准20192170311 | 机用根管锉 | 铂金M3-L系列 2007-21 3*1至3506-25 3*1 |  | 170954307 | 常州益锐医疗器材有限公司 | 板 | 140 | 20 | 2800
5 | A140 | 根管充填器 | 国械备20160553号 | 根管充填器 | 热牙尖直径0.04mm-0.12mm，要求梯度0.02mm或更小 |  | 170912453 | 科尔公司 Kerr Corporation | 盒 | 215 | 2 | 430
[11 empty] | 年总金额 | 127183.58

## 血糖试纸和胰岛素针
标段 | 项目名称 | 规格、型号 | 报价单位 | 参考单价 | 年用量 | 年使用金额 | 备注
1 | 血糖试条（葡萄糖脱氢酶法） | / | 条 | 1.5 | 180000 | 270000 | 1.要求中标方根据医院需求提供血糖仪设备及至少两个水平质控液、采血针，提供每天两次的校准试纸，并配套有血糖监测中央站，可接医院his系统，接口及其他费用由中标方承担 2.参加国家室间质评并有分组。 3.支持完成性能验证报告、每年1次仪器校准，及校准报告。 4.按医院要求提供相关SOP文件。 5.支持医院2次/年两次比对工作。
2 | 胰岛素针头 | 适配常规胰岛素笔即可 | 个 | 0.4046 | 40000 | 16184
3 | 玻璃离子水门汀 | 一盒（1瓶12.5g粉，1瓶8.5ml液，1个取粉勺，1本调和垫） | 盒 | 250 | 1 | 250
| 印模材料[硅橡胶] | 305ml／罐*+罐托盘型 | 套 | 410 | 12 | 4920
| 窝沟封闭剂 | 1.2ml/支 | 支 | 171.6 | 1 | 171.6
| 光固化复合树脂 | 注射器装，4g／支 | 支 | 212.14 | 100 | 21214
| 光固化复合树脂 | 注射器装，4g／支 参考7018A3B | 支 | 212.14 | 1 | 212.14
| 牙科正畸橡皮圈 | 1000个/包 | 包 | 235 | 1 | 235
| 通用型纳米树脂 | 注射器装，4g／支 | 支 | 212.14 | 4 | 848.56
| 硅橡胶印模材料 | 50ml/支*4支/盒 | 套 | 563.94 | 8 | 4511.52
| 打磨抛光条 | (粗/中) (178mm x 4mm) | 盒 | 230 | 1 | 230
| 通用纳米树脂 | 注射器装，4g／支 参考7018A3E | 支 | 212.14 | 1 | 212.14
| 自粘结树脂水门汀 | 参考RelyXTM U200 (56877) | 盒 | 998 | 1 | 998
| 树脂水门汀 | 4.5g绿巨人+1.5mlSBU | 盒 | 900 | 1 | 900
| 临时冠桥 | （本剂28g/支*2支，催化剂2.4g/支）/盒 | 盒 | 410 | 1 | 410
| 金属正畸托槽 | 20粒／套，1套／盒 参考017-552 | 副 | 617.76 | 1 | 617.76
| 纤维根管桩初始装 | （15根纤维桩，4支桩）/盒 参考56860 | 套 | 1650 | 1 | 1650
| 牙科正畸橡皮圈 | 100个/袋，30袋/盒 参考404-216 | 盒 | 198 | 1 | 198
| 光固化复合树脂 | 注射器装，2*2g／包 参考7032A3 | 袋 | 200 | 35 | 7000
| 光固化复合树脂 | 注射器装，2*2g／包 参考7032A2 | 袋 | 200 | 35 | 7000
| 玻璃离子 | （11g/支*2支）/盒 参考3525A | 盒 | 700 | 8 | 5600
| 自粘结树脂粘固剂 | 5O粒/盒 参考56816 | 盒 | 1428.96 | 1 | 1428.96
| 自粘结树脂粘固剂 | 5O粒/盒 参考56818 | 盒 | 1428.96 | 1 | 1428.96
| 色补充装 | 67g/支 参考46954 | 盒 | 560 | 3 | 1680
| 色补充装 | 67g/支 参考46956 | 盒 | 560 | 3 | 1680
| 色补充装 | 67g/支 参考45957 | 盒 | 560 | 3 | 1680
| 牙科正畸橡皮圈 | 100个/袋，30袋/盒 参考404-236 | 盒 | 198 | 1 | 198
| 牙科正畸橡皮圈 | 100个/袋，30袋/盒 参考404-216 | 盒 | 198 | 1 | 198
| 牙科正畸橡皮圈 | 100个/袋，30袋/盒 参考404-256 | 盒 | 198 | 1 | 198
| 牙科正畸橡皮圈 | 100个/袋，30袋/盒 参考404-246 | 盒 | 198 | 1 | 198
| 牙科正畸橡皮圈 | 100个/袋，30袋/盒 参考404-226 | 盒 | 198 | 1 | 198
| 牙科正畸橡皮圈（分牙橡皮圈） | 1040个/包 参考406-410 | 只 | 35.1 | 1 | 35.1
| 陶瓷托槽 | 20粒/盒 参考117-100 | 副 | 1600 | 1 | 1600
| 牙科粘接剂 | 参考 51202 | 瓶 | 300 | 1 | 300
| 牙科正畸橡皮圈(链状橡皮圈) | 1卷/包 参考406-612 /406-622 | 卷 | 200 | 1 | 200
| 玻璃离子 | （粉16g，液9ml）/盒 | 盒 | 380 | 1 | 380
| 纤维桩补充装红，黄，蓝 | 10根/盒 Size1/2/3 | 盒 | 800 | 20 | 16000
| 通用粘结剂 | 5ml／瓶 | 瓶 | 650 | 20 | 13000
| 通用树脂 | 3g／支注射器补充装 | 支 | 130 | 1 | 130
| 通用树脂 | 3g／支注射器补充装 | 支 | 130 | 1 | 130
| 通用树脂 | 3g／支注射器补充装 | 支 | 130 | 1 | 130
| 后牙专用树脂 | 注射器装，4g／支 光固化复合树脂 | 支 | 230 | 1 | 230
| 聚醚印模系列(精细装） | （本剂300ml，催化剂60ml）/盒 软质中等稠度机混型 | 套 | 714.45 | 1 | 714.45
| 聚醚印模系列（初始装) | 300ml本剂+60ml催化剂+1套筒+1注射器+10个头+17ml托盘粘结剂 软质中等稠度机混型 | 套 | 1428.96 | 1 | 1428.96
| 自粘结树脂粘固剂 | 5O粒/盒 参考56817 | 套 | 29 | 1 | 29
| 儿科用前牙透明磨光齿冠配套装 | 120个/盒 参考915100 | 盒 | 17 | 1 | 17
| 儿童中切牙透明齿冠补充装 | 5个/盒 参考914003 | 盒 | 29 | 1 | 29
| 乳牙不锈钢齿冠套装 | 96个/盒 参考ND96 | 盒 | 31.25 | 1 | 31.25
| 流动树脂 | 参考4862A2 | 袋 | 400 | 1 | 400
| 流动树脂 | 参考4862A3 | 袋 | 400 | 1 | 400
| 硅橡胶印模材料 | 300ml本剂，60ml催化剂/盒 | 盒 | 830 | 1 | 830
| 氟保护剂 | 0.5ml/支 | 支 | 22 | 50 | 1100
| 自锁金属正畸托槽(卵圆套装） | 24粒／套，1套／盒 004-130 | 粒 | 118.75 | 1 | 118.75
| 自锁金属正畸托槽 | 20个/套 025-127 | 副 | 144 | 1 | 144
| 纤维根管桩修复系统 | Size0/1/2/3 | 根 | 156.37 | 1 | 156.37
| 光固化正畸粘接剂 | 2支/套 | 套 | 680.16 | 1 | 680.16
| 排龈膏 | / | 盒 | 550 | 1 | 550
| 口腔科用隔离面罩 | 防护膜 | 片 | 7.9 | 1 | 7.9
| 口腔科用隔离面罩 | 框架 | 个 | 85 | 1 | 85
4 | 牙釉质粘合树脂 | 化学固化型（非调拌型） | 套 | 80 | 1 | 80
| 牙釉质粘合树脂 | 光固化型（普通型） | 套 | 125 | 1 | 125
| 牙釉质粘合树脂 | 光固化型（蓝胶I型） | 套 | 95 | 1 | 95
| 牙釉质粘合树脂 | 绿胶标准装（粘结剂4.0g*2支 引发剂8ml 酸蚀剂2.5ml） | 套 | 230 | 1 | 230
5 | 牙科根管锉 | 21mm-25mm 06-15/6*1 | 板 | 45 | 20 | 900
| 根管锉 | 21MM-31MM 6*1 | 板 | 900 | 1 | 900
| 根管锉 | 25/40/50 4*1 | 板 | 600 | 1 | 600
6 | 镍钛根管锉 | 21mm-31mm 混6*1 | 板 | 115 | 20 | 2300
| 镍钛根管锉 | 19mm （开口锉）6*1 | 板 | 115 | 20 | 2300
| 镍钛根管锉 | 21mm-25mm 06/04 21#-30# 6*1 | 板 | 115 | 20 | 2300
| 镍钛根管锉 | 乳牙锉 (20/25/30) 04/06锥度16mm混装6*1 | 板 | 115 | 20 | 2300
| 镍钛根管锉 | 乳牙锉M3-MR-2504-16 6*1 | 板 | 115 | 20 | 2300
| 镍钛根管锉 | 通道锉31mm-21mm混装6*1（13#02锥度/16#02锥度/19#02锥度） | 板 | 115 | 20 | 2300
| 镍钛根管锉 | 通道锉31mm-21mm 19#-13#锥度 6*1 | 板 | 115 | 20 | 2300
| 镍钛根管锉 | 铂金M3-L系列 2007-21 3*1至3506-25 3*1 | 板 | 140 | 20 | 2800
7 | 根管充填器 | 热牙尖直径0.04mm-0.12mm，要求梯度0.02mm或更小 | 盒 | 215 | 2 | 430
[5 empty] | 一年金额 | 413367.58
[5 empty] | 两年金额 | 826735.16

## 临采材料部分
标段 | 项目名称 | 规格、型号 | 报价单位 | 年用量 | 参考单价 | 年使用金额 | 备注
8 | 复合可吸收螺钉 | / | 个 | 50 | 4800 | 240000
9 | 单臂式外固定支架（组合支架） | / | 套 | 10 | 17361 | 173610 | 整套需说明包含组件及其他产品情况，如为省标或集采产品注明
10 | 骨科跗骨螺钉 | / | 个 | 5 | 16380 | 81900
11 | 一次性使用磁电定位压力监测脉冲电池消融导管 | / | 根 | 10 | 45500 | 455000 | 要求配套手术中用到的其他配件材料及设备
[5 empty] | 一年金额 | 950510
[5 empty] | 两年金额 | 1901020

## 部分未中标产品市场征询
标段 | 项目名称 | 规格、型号 | 报价单位 | 参考单价 | 年用量 | 年使用金额 | 备注
12 | 一次性使用吸引管路 | 00208-00 | 套 | 100 | 180 | 18000
13 | 棉垫 | 30*35（单片装灭菌） | 片 | 1.67 | 7000 | 11690
| 医用棉片 | 2.5cm*7cm | 片 | 0.8 | 10000 | 8000
| 纱布绷带 | 4.8*600cm | 卷 | 0.88 | 400 | 352
| 灭菌凡士林纱布 | 1.2*110cm | 片 | 3.2 | 120 | 384
| 绷带 | 8*600 | 卷 | 1.4 | 7400 | 10360
| 一次性换药包 | A-41 | 包 | 2.6 | 20000 | 52000
| 棉签 | 8cm（20支）/包 | 支 | 0.0135 | 300000 | 4050
|  | 15cm（20支）/包 | 支 | 0.025 | 40000 | 1000
| 弹性柔棉宽胶带 | 2733-50 | 卷 | 77 | 100 | 7700
| 布胶 | 1CM*2000CM布胶 | 卷 | 0.86 | 1000 | 860
| 纸胶 | 1CM*2000CM纸胶 | 卷 | 0.86 | 1000 | 860
14 | 过滤漏斗 | 4800 | 个 | 40 | 300 | 12000
| 醛类中和剂增菌培养基 | 50ml/瓶 | 瓶 | 30 | 300 | 9000
| 样本收集器 | 2只/袋 | 只 | 5 | 500 | 2500
15 | 一次性使用连接管 | 2.6*800mm | 支 | 1.77 | 5000 | 8850
| 一次性使用连接管 | 2.6*1500mm | 支 | 2.78 | 6000 | 16680
| 一次性使用连接管 | 2.6*200mm | 支 | 1.28 | 5000 | 6400
16 | 双层人工真皮修复材料 | 各型号 | 张 | 2600 | 9 | 23400
17 | 单髁膝关节系统（包含固定和活动平台） | 超小号、小号、中号、大号 | 个 | 2460 | 10 | 93600
|  | SizeAA/A/B/C/D/E/F | 个 | 5600
|  | 超小号、小号、中号、大号 | 个 | 1300
18 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 各型号 | 套 | 39800 | 6 | 238800
[5 empty] | 一年金额 | 526486
[5 empty] | 两年金额 | 1052972

## 检验科发光项目暂不 (hidden)
标段 | 标段名称 | 目录序号 | 目录名称 | 单位 | 参考价格 | 参考年用量 | 参考年总金额（元） | 年用量 | 年使用金额 | 备注
1 | 自身抗体检测试剂 | 1 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | T | 11 | 6000 | 66000
|  | 2 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | T | 11 | 1000 | 11000
|  | 3 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | T | 11 | 1000 | 11000
|  | 4 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | T | 11 | 1000 | 11000
|  | 5 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | T | 11.2 | 300 | 3360
|  | 6 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | T | 11.2 | 50 | 560
|  | 7 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | T | 11.2 | 100 | 1120
|  | 8 | 抗内皮细胞抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | T | 29.9 | 50 | 1495
|  | 9 | 抗内皮细胞抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | T | 29.9 | 100 | 2990
|  | 10 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | T | 85 | 300 | 25500
|  | 11 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | T | 85 | 200 | 17000
|  | 12 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | T | 85 | 200 | 17000
|  | 13 | 自身抗体谱IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | T | 30 | 30 | 900
|  | 14 | 自身抗体谱IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | T | 30 | 50 | 1500
|  | 15 | 自身抗体谱IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | T | 30 | 100 | 3000
|  | 16 | 抗角蛋白抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法) | T | 13.5 | 30 | 405
|  | 17 | 抗角蛋白抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法) | T | 13.5 | 50 | 675
|  | 18 | 抗角蛋白抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法) | T | 13.5 | 100 | 1350
1 | 自身抗体检测试剂 | 总体要求： 1.提供试剂配套同品牌荧光显微镜1套。 2.合同期内提供驻场技术人员1名。 3.每年提供一次光强校准，出具国际认可及符合ISO15189检查要求的校准报告 。 参数要求： 1. 间接免疫荧光法。试剂与配套仪器为同一品牌。 2.抗核抗体荧光片上包被了HEP2+猴肝。 3.抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒≥5项，包含CANCA、PANCA、MPO、PR3 、GBM等 5项联检。 4．提供有注册证的第三方质控品，满足质控检查要求。 5.显微镜光源输出：LED光源，无衰减输出≥50,000小时；有LED衰退报警音提示。 6.激发光波长范围：460-490nm，专门适用于免疫荧光检测标记物。 7.荧光核型专家系统,按需显示经典荧光片模型及判读系统提示，同屏比对，有效辅助核型判读。

## 未中标产品市场征询 (hidden)
未中标标段--绍兴文理学院附属医院2024年(下半年)医用耗材采购项目(二次)
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 年用量 | 总金额 | 备注
1 | 中性树胶 | 100ml | 瓶 | 60 | 10 | 600
| 包埋盒 | 285 | 只 | 0.28 | 30000 | 8400
2 | 医用止血带 | 5mm*7mm | 米 | 2.1 | 2000 | 4200
3 | 医用胶带(橡皮胶布) | 26mm*500cm | 筒 | 19.5 | 149 | 2905.5
4 | 分隔膜接头 | / | 箱 | 13 | 1000 | 13000
5 | 医用棉签 | 50支/包15cm | 包 | 1.5 | 1000 | 1500 | 五官专用细头
6 | 粘弹物质控制管路 | 8065750957 | 盒 | 1000 | 5 | 5000 | 适配所有型号的爱尔康玻切设备
7 | 一次性使用刀头 | 1884006HR | 把 | 3800 | 1 | 3800 | 适配耳鼻喉科切割设 备，型号1898200,或提 供配套设备
| 一次性使用钻头 | 1882569HS | 个 | 3108 | 1 | 3108
8 | 一次性使用无菌光纤 | sis 200 | 支 | 12000 | 10 | 120000 | 适配科医人钬激光
| 一次性使用无菌光纤 | sis 365 | 支 | 10000 | 1 | 10000
| 一次性使用无菌光纤 | sis 550 | 支 | 6000 | 1 | 6000
9 | 医用冷敷眼罩 | YXYY-WHYZ-V | 套 | 96 | 100 | 9600 | 眼科专用
10 | 骨蜡 | W810T | 片 | 20.5 | 210 | 4305
11 | 压力微导管 | 2001-01-14 | 根 | 13500 | 10 | 135000 | 适配血流储备分数测量 设备C152301
12 | 气垫床膜片 | /. | 片 | 60 | 100 | 6000 | 适配三马气垫床
| 史密斯微泵适配电源线 | / | 根 | 20 | 10 | 200
| 一次性过滤纸(消毒供应 室专用) | ZS815 | 张 | 3.8 | 1000 | 3800
| 折叠式手动轮椅车 | FS-1B201 | 辆 | 620 | 10 | 6200 |  | 当前临采
| 折叠式手动轮椅一体轮 | FS-1B201 | 辆 | 150 | 10 | 1500
| 简易呼吸器(皮囊) | 各型号 | 只 | 600 | 20 | 12000 |  | 二期招标大批量采购
13 | 一次性使用心电电极 | 55mm、50mm、35mm 、30mm | 盒 | 0.4 | 1000 | 400 | 月牙形理疗电极，用于儿童耳后理疗，通用纽扣接口
| 一次性理疗电极 | 60*90mm | 包 | 42 | 1000 | 42000 | 插口型理疗电极，8mm插 口
14 | 球囊扩张式血管覆膜支架” | 用于骼骨动静脉支架植入 | 个 | 31500 | 3 | 94500 | 参考清流的球囊扩张式 血管覆膜支架 | 已带量
15 | 胸壁接骨板、螺钉内固定 系统 | 30孔胸骨和18孔肋骨 | 块 | 12000 | 5 | 60000 |  | 已进集采
|  | 配套接骨螺钉 | 颗 | 700 | 50 | 35000

## 病理试剂 (hidden)
中标（成交）企业 | 标段 | 目录标段 | 目录名称 | 产品注册证号 | 产品注册证名称 | 规格、型号 | 省平台产品代码 | 生产企业 | 报价单位 | 中标（成交）价（元）
金华科桥医疗设备有限公司 | 1 | 1 | 载玻片 | 非医疗器械 | / | 710921 | / | 江苏汇达医疗器械有限公司 | 盒 | 13.5
金华科桥医疗设备有限公司 | 1 | 2 | 包埋盒 | 非医疗器械 | / | HP20285 | 170968706 | 盐城汇达生物科技有限公司 | 箱 | 525
宁波同盛生物科技有限公司 | 1 | 3 | 中性缓冲甲醛组织固定液 | 浙甬械备20160013号 | 中性缓冲甲醛组织固定液 | 5L | 170914867 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 桶 | 50
|  |  | 中性缓冲甲醛组织固定液 | 浙甬械备20160013号 | 中性缓冲甲醛组织固定液 | 25L | 170914869 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 桶 | 250
宁波同盛生物科技有限公司 | 1 | 4 | 苏木素-伊红染色液（H-E) | 浙甬械备20170032号 | 苏木素-伊红染色液（H-E) | 1L*6瓶/套 | 170915422 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 套 | 2640
|  |  | 苏木素染色液 | 浙甬械备20190105号 | 苏木素染色液 | 1L | 170980701 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 1136
|  |  | 苏木素染色缓冲液 | 浙甬械备20160016号 | 苏木素染色缓冲液 | 1L | 170914900 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 208
|  |  | 伊红染色液 | 浙甬械备20190107号 | 伊红染色液 | 1L | 170980703 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 672
|  |  | 伊红缓冲液 | 浙甬械备20160062号 | 伊红缓冲液 | 1L | 170914917 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 208
|  |  | 酸性清洗分化液 | 浙甬械备20160018号 | 酸性清洗分化液 | 1L | 170915416 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 208
|  |  | 碱性清洗返蓝液 | 浙甬械备20160020号 | 碱性清洗返蓝液 | 1L | 170915417 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 208
宁波同盛生物科技有限公司 | 1 | 5 | 组织标本固定脱钙液 | 浙甬械备20160026号 | 组织标本固定脱钙液 | 1L | 170914939 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 304
宁波同盛生物科技有限公司 | 1 | 6 | 标记系统染料 | 浙甬械备20190083号 | 组织切缘色标液 | 10ml蓝色 | 170976533 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 68
|  |  | 标记系统染料 | 浙甬械备20190083号 | 组织切缘色标液 | 10ml绿色 | 170976535 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 68
|  |  | 标记系统染料 | 浙甬械备20190083号 | 组织切缘色标液 | 10ml紫色 | 170976538 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 68
|  |  | 标记系统染料 | 浙甬械备20190083号 | 组织切缘色标液 | 10ml黑色 | 170976540 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 68
|  |  | 标记系统染料 | 浙甬械备20190083号 | 组织切缘色标液 | 10ml棕色 | 170980048 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 68
杭州安鼎医疗器械有限公司 | 2 | 1 | 液基细胞学处理试剂 | 国械备20181336号 | 样本保存液 | 10ml/瓶*500/套/SurePath | 160327022 | 碧迪医疗器械（上海）有限公司 | 套 | 9000
|  |  | 液基细胞学处理试剂 | 国械备20181327号 | 样本密度分离液 | 480ml/瓶*4/套/无 | 160327008 | 碧迪医疗器械（上海）有限公司 | 套 | 7200
|  |  | 液基细胞学处理试剂 | 国械备20181244号 | 细胞染色液 | 0.75苏木精染色剂480ml+EA/OG混合/无 | 160327012 | 碧迪医疗器械（上海）有限公司 | 套 | 1920
|  |  | 液基细胞学处理试剂 | 不属于医疗器械管理 | 样本处理耗材 | 480人份/套 | 160327916 | 碧迪医疗器械（上海）有限公司 | 套 | 12480
|  |  | 液基细胞学处理试剂 | 国械备20181285号 | 样本保存液 | 3600ml/瓶/CytoRich Red（192人份） | 160327024 | 碧迪医疗器械（上海）有限公司 | 瓶 | 7104
|  |  | 液基细胞学处理试剂 | 不属于医疗器械管理 | 非妇科液基细胞学检测耗材 | 192人份/箱 | 160327917 | 碧迪医疗器械（上海）有限公司 | 套 | 4992

## 耗材招标 (hidden)
目录标段 | 目录名称 | 无指向性规格 | 报价单位 | 参考单价 | 年用量 | 总金额 | 备注
1 | 二件式造口袋（底盘） | 适配各型号造口袋 | 只 | 44.6 | 200 | 8920
| 二件式造口袋（开口袋） | 400ml及以上 | 只 | 16 | 200 | 3200
| 造口袋(一件式开口袋) | 400ml及以上 | 个 | 19.6 | 200 | 3920 | 尿路造口
2 | 尿路造口袋
3 | 按键回弹式采血器 | 防针刺伤型 | 枚 | 11 | 400 | 4400
4 | 除颤电极片 | 除颤仪电极片 | 副 | 420 | 14 | 5880
5 | 带针胸管 | 不少于4种规格 | 根 | 108 | 13 | 1404
| 带针胸管 | 不少于3种规格 | 根 | 34 | 100 | 3400
6 | 随身灸 | 要求无烟易取放 | 套 | 8 | 1000 | 8000
8 | 大便采集器 | 带盖 | 只 | 0.4 | 2000 | 800
| 冷冻离心管 | 1.8ML | 只 | 0.3 | 2000 | 600
| 尿杯 | 中号 | 只 | 0.03 | 40000 | 1200
| 塑料试管 | 12*75mm | 支 | 0.05 | 5000 | 250
| 塑料试管 | 13*78mm | 支 | 0.09 | 10000 | 900
| 塑料试管 | 15*100mm | 支 | 0.12 | 1000 | 120
| 塑料试管盖 | 13mm | 只 | 0.04 | 5000 | 200
| 塑料试管架 | 50孔 | 只 | 11 | 10 | 110
| 样品杯 | 14*25mm | 只 | 0.06 | 15000 | 900
| 一次性吸管 | 1ML | 支 | 0.05 | 30000 | 1500
| 一次性吸管 | 3ML | 支 | 0.08 | 10000 | 800
| 载玻片 | （磨砂片），1.2MM，50片 | 片 | 0.09 | 15000 | 1350
9 | 超声探头隔离套 | 宽度52±2mm | 个 | 0.25 | 1000 | 250
10 | 超声骨科动力系统（刀头） | 适配超声骨刀 | 个 | 11000 | 1 | 11000
11 | 王不留行子耳贴 | 子耳贴不少于100粒/盒 | 盒 | 15 | 270 | 4050
12 | 一次性真空采血管（包括采血针） | 2.7ml蓝色(血凝管) | 支 | 0.81 | 50000 | 40500 | 带采血针
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 2ml紫色（血常规管） | 支 | 0.81 | 170000 | 137700 | 带采血针
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 5ml紫色（血常规管） | 支 | 0.81 | 30000 | 24300 | 带采血针
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 5ml黄色（分离胶管） | 支 | 0.81 | 300000 | 243000 | 带采血针
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 3.5ml橘红色（分离胶管） | 支 | 0.81 | 30000 | 24300 | 带采血针
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 2ml灰色（氟化钠） | 支 | 0.81 | 7000 | 5670 | 带采血针
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 5ml绿色（肝素锂） | 支 | 0.81 | 1000 | 810 | 带采血针
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 2ml白色（血常规） | 支 | 0.81 | 10000 | 8100 | 带采血针
| 一次性真空采血管（包括采血针） | 5ml白色（肝素锂） | 支 | 0.81 | 25000 | 20250 | 带采血针
13 | 聚氨酯泡沫敷料 | 12.5*12.5CM，泡沫厚度5MM | 片 | 25 | 550 | 13750
14 | 医用棉签（五官） | 50支/包 15CM，五官专用 | 包 | 1.2 | 300 | 360
15 | 一次性使用口镜 | 检查型 | 个 | 0.35 | 10000 | 3500
| 显微眼内视网膜镊 | 杠杆式，内界膜镊，25G，直头/弯头 | 套 | 3175 | 1 | 3175
| 医用无纺布帽 | 深蓝 | 只 | 0.27 | 100000 | 27000
| 一次性使用防逆流引流袋 | 1000ML | 只 | 1.15 | 13000 | 14950
| 医用弹性绷带 | 7.5cm*450cm | 卷 | 2 | 44 | 88
| 医用弹性绷带 | 10cm*450 cm | 卷 | 2.45 | 40 | 98
| 自粘弹性绷带 | 10cm*450 cm肤色 | 卷 | 9.3 | 30 | 279
| 医用导电膏 | 250克装 | 支 | 125 | 10 | 1250
| 一次性使用无菌医用垫单 | 90*200cm | 张 | 2 | 100 | 200
| 一次性使用雾化器 | 儿童型 | 只 | 8.8 | 4000 | 35200
| 一次性使用吸痰包 | 4.0mm（F12）*L 50mm | 支 | 0.85 | 80000 | 68000
| 一次性使用输氧面罩 | 4米成人型 | 个 | 6.8 | 4000 | 27200
| 一次性使用无菌医用垫单 | 40cm*50cm | 张 | 0.3 | 20000 | 6000
20 | 医用高分子夹板 | 10cmx40cm | 片 | 45 | 300 | 13500
| 医用高分子夹板 | 12.5cmx75cm | 片 | 75 | 80 | 6000
21 | 一次性人体动脉血样采集器 | 22G或更多规格 | 支 | 7.8 | 4000 | 31200
22 | 一次性使用三通阀 | 三通 | 只 | 1.4 | 28000 | 39200
23 | 医用超声耦合剂 | 250克装 | 瓶 | 2.5 | 2000 | 5000
24 | 医用外科口罩 | 17*18cm 3P Ⅰ型 1只/袋 浅兰长带 | 只 | 0.35 | 10000 | 3500
| 医用外科口罩 | 17*18cm 3P Ⅰ型 耳挂式 10只/袋 浅兰 | 只 | 0.19 | 1000 | 190
| 医用外科口罩 | 17*18cm 3P 10只/袋 绑带式 浅蓝长带 | 只 | 0.3 | 10000 | 3000
| 医用外科口罩 | 耳挂式17*18cm单包装 浅蓝 | 只 | 0.27 | 1000 | 270
25 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 含湿化瓶、鼻氧管，要求不适配院内氧气流量表的产品自配接头 | 只 | 14.8 | 6000 | 88800
26 | 医用胶带(橡皮胶布) | 26cm*500cm | 筒 | 27 | 150 | 4050
27 | 一次性使用无菌光纤 | 参考波科EZ系列或SIS EZ系列 | 支 | 12000 | 5 | 60000 | 型号仅为参考，须适配科医人钬激光Versapulse PowerSuite100W
28 | 骨蜡 | 2.5g，手术使用，参考强生W810T | 片 | 20.5 | 210 | 4305
29 | 压力微导管 | / | 根 | 13500 | 10 | 135000 | 适配血流储备分数测量 设备C152301
30 | 一次性使用心电电极 | 55mm、50mm、35mm 、30mm | 片 | 0.4 | 1000 | 400 | 月牙形理疗电极，用于儿童耳后理疗，通用纽扣接口
| 一次性理疗电极 | 60*90mm | 片 | 4.2 | 10000 | 42000 | 插口型理疗电极，8mm插 口
31 | 口腔器械盒 | 内容包含但不限于口镜、牙探针、牙用镊、脱脂棉球、检查垫、检查碗、乳胶手套、清洁用纸等 | 只 | 1.4 | 36000 | 50400
[5 empty] | 总金额 | 1255649