维修材料及配件报价表
	
序号

	品名
	配件名称及规格
	数量
	单位
	最高限价包括更换
	备注

	1
	摄像头
	海康威视DS-2CD2T46WDV3-I3
	1
	只
	580
	

	2
	摄像头
	海康威视DS-2CD2346WDV3-I
	1
	只
	[bookmark: _GoBack]580
	

	3
	支架
	海康威视DS-1292ZJ
	1
	只
	25
	

	4
	交换机
	海康威视DS-3E0526P-E
	1
	只
	2340
	

	5
	交换机
	海康威视DS-3E0518P-E
	1
	只
	1650
	

	6
	交换机
	海康威视DS-3E0510P-E
	1
	只
	750
	

	7
	光模块
	华为 千兆
	1
	块
	380
	

	8
	光纤收发器
	NET LINK 千兆
	1
	只
	130
	

	9
	硬盘
	8T 企业级
	1
	台
	1950
	

	10
	解码器
	海康威视DS-B21含18路HDMI输出
	1
	台
	39000
	

	11
	存储器
	海康威视DS-A80636SXPT  
	1
	只
	25000
	

	12
	网线
	海康威视6类
	1
	米
	2.2
	

	13
	光纤
	4芯单模
	1
	只
	2.5
	

	14
	电源线
	海康威视RVV 2X1.0
	1
	套
	3
	

	15
	信息箱
	定制6U墙柜
	1
	套
	150
	

	16
	插板
	公牛
	1
	块
	54
	

	17
	管子
	同正PVC20
	1
	米
	2
	

	18
	不锈钢防水箱
	500*400*200
	1
	套
	100
	

	19
	光纤跳线
	　
	1
	对
	15
	

	序号
	品名
	配件名称及规格
	数量
	单位
	最高限价
	

	20
	监控、门禁点位授权
	ISC平台 点位授权
	1
	路
	50
	

	21
	单门门禁控制器
	海康威视DS-K2601
	1
	台
	1180
	

	22
	双门门禁控制器
	海康威视DS-K2602
	1
	台
	1620
	

	23
	四门门禁控制器
	海康威视DS-K2604
	1
	台
	2150
	

	24
	刷卡读卡器
	海康威视DS-K1102AM
	1
	只
	430
	

	25
	开门按钮
	EB29开门按钮
	1
	个
	25
	

	26
	双门磁力锁
	海康威视DS-K4H250PDC
	1
	把
	430
	

	27
	磁力锁配件
	海康威视DS-K4H250PDC-LZ
	1
	套
	180
	

	28
	磁力锁
	海康威视DS-K4H250PSC
	1
	把
	280
	

	29
	磁力锁配件
	海康威视DS-K4H250PSC-LZ
	1
	套
	85
	

	30
	刷卡门禁一体机
	海康威视DS-K1T105AM
	1
	台
	900
	

	31
	指纹门禁一体机
	海康威视DS-K1T201AMF
	1
	台
	1105
	

	32
	人脸门禁一体机
	海康威视DS-K1T672M
	1
	台
	1450
	

	33
	人脸指纹门禁一体机
	海康威视DS-K1T671MF
	1
	台
	1800
	

	34
	指纹门禁读卡器
	海康威视DS-K1803AMF 
	1
	台
	550
	

	35
	录像机
	海康威视DS-8632N-K8
	1
	台
	3200
	

	36
	录像机
	海康威视DS-7808N-K1
	1
	台
	630
	

	37
	平台内存条
	海康综合安防平台配套
	1
	条
	3600
	

	38
	一键报警按钮
	BOSCH按钮
	1
	个
	130
	

	39
	一键报警
	BOSCH地址模块
	1
	个
	280
	

	40
	开关电源
	12V10A
	1
	个
	90
	

	41
	门禁电源
	12V5A
	1
	个
		150
	


备注：1.同意对以上配件在上述最高限价基础上统一下浮         %
      2.保证该表内所有维修配件及材料必须能与原系统原产品配套使用，对以上未列入的配件，由双方协商后以低于政采网报价供货。
