维修材料及配件报价表

| 序号 | 品名 | 配件名称及规格 | 数量 | 单位 | 最高限价包括更换 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 海康威视DS-2CD2T46WDV3-I3 | 1 | 只 | 580 |  |
| 2 | 摄像头 | 海康威视DS-2CD2346WDV3-I | 1 | 只 | 580 |  |
| 3 | 支架 | 海康威视DS-1292ZJ | 1 | 只 | 25 |  |
| 4 | 交换机 | 海康威视DS-3E0526P-E | 1 | 只 | 2340 |  |
| 5 | 交换机 | 海康威视DS-3E0518P-E | 1 | 只 | 1650 |  |
| 6 | 交换机 | 海康威视DS-3E0510P-E | 1 | 只 | 750 |  |
| 7 | 光模块 | 华为 千兆 | 1 | 块 | 380 |  |
| 8 | 光纤收发器 | NET LINK 千兆 | 1 | 只 | 130 |  |
| 9 | 硬盘 | 8T 企业级 | 1 | 台 | 1950 |  |
| 10 | 解码器 | 海康威视DS-B21含18路HDMI输出 | 1 | 台 | 39000 |  |
| 11 | 存储器 | 海康威视DS-A80636SXPT | 1 | 只 | 25000 |  |
| 12 | 网线 | 海康威视6类 | 1 | 米 | 2.2 |  |
| 13 | 光纤 | 4芯单模 | 1 | 只 | 2.5 |  |
| 14 | 电源线 | 海康威视RVV 2X1.0 | 1 | 套 | 3 |  |
| 15 | 信息箱 | 定制6U墙柜 | 1 | 套 | 150 |  |
| 16 | 插板 | 公牛 | 1 | 块 | 54 |  |
| 17 | 管子 | 同正PVC20 | 1 | 米 | 2 |  |
| 18 | 不锈钢防水箱 | 500*400*200 | 1 | 套 | 100 |  |
| 19 | 光纤跳线 |  | 1 | 对 | 15 |  |
| 序号 | 品名 | 配件名称及规格 | 数量 | 单位 | 最高限价 |  |
| 20 | 监控、门禁点位授权 | ISC平台 点位授权 | 1 | 路 | 50 |  |
| 21 | 单门门禁控制器 | 海康威视DS-K2601 | 1 | 台 | 1180 |  |
| 22 | 双门门禁控制器 | 海康威视DS-K2602 | 1 | 台 | 1620 |  |
| 23 | 四门门禁控制器 | 海康威视DS-K2604 | 1 | 台 | 2150 |  |
| 24 | 刷卡读卡器 | 海康威视DS-K1102AM | 1 | 只 | 430 |  |
| 25 | 开门按钮 | EB29开门按钮 | 1 | 个 | 25 |  |
| 26 | 双门磁力锁 | 海康威视DS-K4H250PDC | 1 | 把 | 430 |  |
| 27 | 磁力锁配件 | 海康威视DS-K4H250PDC-LZ | 1 | 套 | 180 |  |
| 28 | 磁力锁 | 海康威视DS-K4H250PSC | 1 | 把 | 280 |  |
| 29 | 磁力锁配件 | 海康威视DS-K4H250PSC-LZ | 1 | 套 | 85 |  |
| 30 | 刷卡门禁一体机 | 海康威视DS-K1T105AM | 1 | 台 | 900 |  |
| 31 | 指纹门禁一体机 | 海康威视DS-K1T201AMF | 1 | 台 | 1105 |  |
| 32 | 人脸门禁一体机 | 海康威视DS-K1T672M | 1 | 台 | 1450 |  |
| 33 | 人脸指纹门禁一体机 | 海康威视DS-K1T671MF | 1 | 台 | 1800 |  |
| 34 | 指纹门禁读卡器 | 海康威视DS-K1803AMF | 1 | 台 | 550 |  |
| 35 | 录像机 | 海康威视DS-8632N-K8 | 1 | 台 | 3200 |  |
| 36 | 录像机 | 海康威视DS-7808N-K1 | 1 | 台 | 630 |  |
| 37 | 平台内存条 | 海康综合安防平台配套 | 1 | 条 | 3600 |  |
| 38 | 一键报警按钮 | BOSCH按钮 | 1 | 个 | 130 |  |
| 39 | 一键报警 | BOSCH地址模块 | 1 | 个 | 280 |  |
| 40 | 开关电源 | 12V10A | 1 | 个 | 90 |  |
| 41 | 门禁电源 | 12V5A | 1 | 个 | 150 |  |

备注：1.同意对以上配件在上述最高限价基础上统一下浮         %

2.保证该表内所有维修配件及材料必须能与原系统原产品配套使用，对以上未列入的配件，由双方协商后以低于政采网报价供货。