## 阳光
标段 | 项目名称 | 上限单价 | 参考年用量 | 技术要求
1 | 经皮胃造瘘套件 | 3800 | 10 | 需要为整个胃造瘘套件
2 | 微导管 | 3980 | 20 | 需要通过产品结构或其他功能，阻止造影剂注射过程中的回弹现象。
3 | 外周血栓抽吸导管 | 15100 | 5 | 用于外周血栓抽吸
4 | 组织胶水 | 1808 | 30 | 用于严重的食管或胃底静脉曲张的栓塞治疗
5 | 神经血管导丝 | 5200 | 5 | 神经血管导丝(≤0.010in)
| 神经血管导丝 | 5200 | 5 | 神经血管导丝(0.010in＜直径≤0.014in)
6 | 微导丝 | 5260 | 5 | 微导丝(0.010in＜直径≤0.014in)
7 | 导引导管 | 1190 | 20 | 用于神经血管，070’’内径
8 | 栓塞用弹簧圈系统 | 8685 | 10 | 用于神经血管，可控释放式弹簧圈(≤0.018)铂金，型号齐全，解脱稳定，致密填塞
9 | 弹簧圈 | 6393.38 | 10 | 用于神经血管，可控释放式弹簧圈(≤0.018)铂金，成篮稳定
10 | 颅内球囊扩张导管 | 10900 | 10 | 颅内快速交换球囊
11 | 灌注导管 | 2980 | 5 | 021''内径，配套适用本标段的血管重建装置和传送系统
| 血管重建装置和传送系统 | 21900 | 5 | 颅内动脉瘤支架辅助栓塞和颅内狭窄等介入手术治疗。
12 | 支撑导管 | 16200 | 5 | 用于颅内缺血和出血等神经介入治疗，可建立通道，内径072’’，兼容器械多
13 | 远端通路导引导管 | 10794.5 | 5 | 要求良好等通过性和兼容性
14 | 耐高压Y形连接器 | 280 | 1000 | 要求耐高压，避免回血和造影剂泄露
15 | 颈动脉支架系统 | 12160 | 5 | 适合颈内动脉狭窄扭曲病变
| 颈动脉支架系统 | 10750 | 5 | 适合颈内动脉狭窄扭曲病变
16 | 等离子体手术刀头 | 8500 | 9 | 能够满足：颈椎消融汽化术、腰椎盘内汽化消融术、侧路/后路靶点减压术；脊神经后肢疼痛微创治疗；神经阻滞术。 有直达靶点的可自由弯曲的刀头供选择。 腰椎用刀头（精度要求不小于）：直径1.1mm，长度185mm 颈椎用刀头：直径0.9mm，长度105mm
17 | 硅酮疤痕凝胶 | 398 | 100 | 有粘合伤口，祛除疤痕等作用，用于一般创口、外科手术后的切口等。
18 | 髂骨静脉支架 | 26000 | 2 | 髂骨静脉特殊支架
19 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 3100 | 30 | 1ml，美容科使用，要求有医疗器械注册证，用于面部真皮组织中层至深层注射，以纠正中重度鼻唇沟皱纹
| 嗨体（注射用透明质酸钠复合溶液） | 700 | 55 | 2.5ml，美容科使用，要求有医疗器械注册证，用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹。
|  | 1400 | 25 | 1.5ml，美容科使用，要求有医疗器械注册证，用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹
20 | 一次性使用活检针（骨科专用） | 6000 | 10 | 骨科专用穿刺针
21 | 桡动脉压迫止血带 | 145 | 1000 | 用于介入室手术桡动脉止血
22 | 药物涂层冠状动脉支架系统 | 6980 | 5 | 要求中国药监局批准文件，说明书或注册证体现可用于高出血风险患者。
23 | 血管鞘组 | 520 | 50 | 要求为APT血管鞘组的薄壁鞘；要求有包含但不少于6.5F型号，可搭配6.5F指引导管。