## Sheet1
市场征询清单
标段 | 目录名称 | 产品通用名称 | 参考规格、型号 | 报价单位 | 上限价 | 年用量 | 年使用金额 | 报价（单价） | 备注
1 | 肺结节定位针 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 参考FLS-20-100 | 支 | 880 | 60 | 52800
2 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | A型65ml/115ml适配拜尔（medrad）Spectris Solaris EP高压注射器 | 套 | 88 | 250 | 22000
| 一次性使用高压造影注射器及附件 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | A型150ml适配MARK7 Arteion高压注射器 | 套 | 60 | 250 | 15000
| 一次性使用高压造影注射器及附件 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | A型200ml适配昌安院区Optivantage高压注射器 | 套 | 45 | 100 | 4500
| 一次性使用高压造影注射器及附件 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 参考S3M150适配欧利奇XD2001高压注射器 | 套 | 260 | 360 | 93600
| 延长管 | 三通连接管 | 三通（CT/MRI）连接管，管径3.5mm及以上，要求耐高压，保证在增强CT及磁共振中最高流速不影响设备使用。 | 根 | 15 | 2000 | 30000
3 | 一次性冲洗器 | 一次性冲洗器 | B型 按手式 | 只 | 2.15 | 55000 | 118250
| 一次性冲洗器 | 一次性冲洗器 | （胶囊式）60ml | 只 | 2.5 | 650 | 1625
| 一次性使用五官冲洗器 | 一次性使用五官冲洗器 | 5ML，参考B0.45 | 只 | 0.65 | 10000 | 6500
4 | 高渗盐水敷料 | 高渗盐水敷料 | 7.5cm*7.5cm | 张 | 22 | 400 | 8800
| 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 10cm*10cm | 张 | 88.5 | 450 | 39825
| 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 15cm*15cm | 张 | 123 | 100 | 12300
5 | 鼻肠管 | 鼻胃肠管 | 参考Link-02-4 11008/CH10/1300mm | 支 | 220 | 100 | 22000
6 | 医用雾化器(面罩型气切) | 医用雾化面罩 | 参考YZ.W0210(L;切开面罩式） | 只 | 12 | 750 | 9000
7 | 医用纱布块 | 医用纱布块 | 灭菌型6cm*8cm*8层 2片/包 | 片 | 0.165 | 50000 | 8250
8 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 | 两腔 | 只 | 35 | 250 | 8750
| 一次性使用胸腔引流装置 水封式 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 | 三腔 | 只 | 55 | 100 | 5500
9 | 一次性射频等离子体手术电极 | 一次性等离子体刀头 | 参考SM-DDT-G10B、SM-DDT-G09B要求提供适配强生和施乐辉机器的两类接口，不经过转接头 | 把 | 1500 | 100 | 150000
10 | 一次性双极射频等离子手术电极 | 一次性射频等离子刀头 | 参考VP8001，UBE使用 | 把 | 8000 | 12 | 96000
11 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 一次性刨削磨头 | Ⅱ型、5.5mm直杆圆球磨头 | 把 | 1280 | 2 | 2560
| 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 一次性刨削磨头 | Ⅱ型、5.5mm直杆圆柱磨头 | 把 | 1280 | 8 | 10240
| 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 一次性刨削刀头 | Ⅱ型、4.0mm直杆内齿刨刀 | 把 | 1280 | 20 | 25600
12（本标段必须适配奥林巴斯主机） | 冷光源氙气灯 | / | 参考MD-631 | 盒 | 5800 | 1 | 5800
| 冷光源氙气灯 | / | 参考MAJ-1817 | 盒 | 11900 | 1 | 11900
| 一次性使用高频止血钳(胃肠镜用) | 一次性使用高频止血钳 | 参考FD-411QR | 盒 | 1550 | 5 | 7750
| 副送水连接管(肠镜用) | 副送水管 | 参考MAJ-855 | 盒 | 500 | 1 | 500
| 送水送气瓶（内镜镜主机用) | 水瓶 | 参考MAJ-901 | 盒 | 1340 | 1 | 1340
| 水泵连接管（送水泵用副管道送水管） | 副管道送水管 | 参考MAJ-1608 | 盒 | 400 | 1 | 400
| 十二指肠先端帽（十二指肠镜用） | 先端帽 | 参考MAJ-411 | 只 | 480 | 1 | 480
| 超脉冲等离子电切环（细环） | 超脉冲等离子电切环（细环） | 参考714941 | 根 | 3050 | 2 | 6100
| 超脉冲等离子电切环（粗环） | 超脉冲等离子电切环（粗环） | 参考744200 | 根 | 2980 | 2 | 5960
| 吸引按钮（送水送气按钮） | 送水送气按钮 | 参考MH-438 | 只 | 710 | 10 | 7100
| 吸引按钮 | 吸引按钮 | 参考MH-443 | 只 | 614 | 10 | 6140
13 | 血液净化装置的体外循环血路 | 血液净化装置的体外循环血路 | 参考TX-JC-4适配院内WLFHY-500机器 | 套 | 160 | 10 | 1600
| 肝病治疗仪专用电极 | 一次性使用心电电极 | 参考I-1适配院内KJ-6100机器 | 片 | 3 | 100 | 300
14 | 监护仪袖带 | 血压袖套 | 成人、儿童型（匹配理邦等接口） | 付 | 40 | 100 | 4000
| 电源适配器 | 电源适配器 | 适配欧姆龙HBP1300型号 | 只 | 150 | 2 | 300
| 监护仪五导联心电线 | 心电导联线 | 一体式通用6针（匹配理邦等接口） | 副 | 155 | 20 | 3100
| 监护仪五导联心电线 | 心电导联线 | 一体式匹配迈瑞接口 | 副 | 230 | 15 | 3450
| 监护仪五导联心电线 | 心电导联线 | 病人端匹配迈瑞接口 | 副 | 180 | 5 | 900
| 监护仪五导联心电线 | 心电导联线 | 机器端匹配迈瑞接口 | 副 | 230 | 2 | 460
| 监护仪血氧探头 | 重复性血氧探头 | 病人端（匹配本标段内机器端接口） | 只 | 160 | 50 | 8000
| 监护仪血氧连接线 | / | 机器端（匹配理邦等接口） | 副 | 150 | 40 | 6000
| 重复性血氧探头 | 重复性血氧探头 | P1211一体式（匹配理邦等接口） | 支 | 220 | 2 | 440
| 重复性血氧探头 | 重复性血氧探头 | 机器端（匹配迈瑞接口） | 支 | 220 | 2 | 440
| 心电图机吸头 | 重复性心电电极 | 通用 | 只 | 9 | 5 | 45
| 心电图机夹子 | 重复性心电电极 | 通用 | 只 | 18 | 5 | 90
| 单道心电图机导联线 | 心电导联线 | 通用（匹配理邦等接口） | 副 | 250 | 1 | 250
| 监护仪电池 | / | 适配迈瑞等各机型 | 个 | 500 | 1 | 500
| 监护仪电池 | / | 适配FB1223*金科威等机型 | 块 | 260 | 2 | 520
| 微泵电池 | / | 适配史密斯单道 | 块 | 210 | 2 | 420
| 微泵电池 | / | 适配史密斯双道 | 块 | 260 | 2 | 520
| 除颤仪电池 | / | 适用于飞利浦等通用机型 | 个 | 400 | 1 | 400
| 便携式吸引器电池 | / | 适用于斯曼峰便携式吸引器铅蓄电池型号 | 块 | 180 | 20 | 3600
| 便携式吸引器电池 |  | 适用于斯曼峰便携式吸引器锂电池型号 | 块 | 550 | 2 | 1100
| 微泵电源线 |  | 10A三插头，2米，内铜芯粗细不低于1.5mm^2 | 根 | 30 | 10 | 300
| 电子血压计电池 | / | 适用于欧姆龙HBP1300等机型 | 个 | 350 | 5 | 1750
| 氧浓度传感器 | / | 适配泰科等机器 | 个 | 700 | 1 | 700
| 氧浓度传感器 | / | 适配迈科唯等机器氧电池 | 个 | 1400 | 1 | 1400
15 | 一次性使用无菌治疗包 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | SMILE（小号）包含设备使用码 | 包 | 3500 | 100 | 350000
| 一次性使用无菌治疗包 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | FLAP（小号）包含设备使用码 | 包 | 2350 | 50 | 117500
| 激光测试纸 | 准分子激光系统 | 10 | 盒 | 3000 | 1 | 3000
| 氟化氩气体 | 准分子激光系统 | 10L | 瓶 | 50000 | 1 | 50000
16 | 连通板 | 一次性使用三联三通 | 参考SJ-T-N3/ON SJ-T-N3/OFF SJ-T-Y3/ON心内科用 | 套 | 52 | 500 | 26000
| Y形连接器 | 一次性使用Y型连接阀 | 参考SJ-RY-I03，心内科用 | 根 | 180 | 10 | 1800
17 | 痰培养瓶 | / | 25ml用于床边或支气管镜痰液取样，必须包含普通接头和纤支镜接头两种款式，需要提前对接接头型号适配院内负压表接口 | 个 | 2.3 | 7500 | 17250
18 | 单包装灭菌吸管 |  | 单包装灭菌，3ml | 支 | 0.3 | 10000 | 3000
| 带滤芯吸头 | / | 1000ul | 只 | 0.25 | 500 | 125
| 带滤芯吸头 | / | 10ul | 只 | 0.15 | 500 | 75
| 离心管（尖底） | / | 50ml | 只 | 0.7 | 3500 | 2450
| 培养皿（塑料） | / | 7cm | 只 | 0.4 | 500 | 200
| 培养皿（塑料） | / | 9cm | 只 | 0.5 | 7000 | 3500
| 痰杯 | / | 40ml | 只 | 0.35 | 5000 | 1750
| 小便管 | / | 10ml | 支 | 0.25 | 65000 | 16250
| 移液吸嘴 | / | 1000ul | 支 | 0.05 | 10000 | 500
| 移液吸嘴 | / | 250ul、200ul（5.5*50） | 支 | 0.03 | 40000 | 1200
| 移液吸嘴 | / | 10ul | 只 | 0.03 | 10000 | 300
19 | 一次性负压引流器连接管 | 一次性使用吸引连接管 | 包含不限于F8，F10，F12，F28，F30，不短于9mm*1600mm，必须适配院内负压吸引罐，包含通用和气塞两个接口型号，需要提前对接接头型号适配院内负压引流器 | 支 | 2.2 | 5000 | 11000
| 一次性使用吸引连接管 | 一次性使用吸引连接管 | 9mm*3000mm或更长，必须适配院内负压吸引罐，通用型需要提前对接接头型号适配院内负压引流器 | 支 | 3 | 3000 | 9000
20 | 玻璃火罐 | 负压罐 | 1# | 个 | 7 | 150 | 1050
| 玻璃火罐 | 负压罐 | 2# | 个 | 7 | 150 | 1050
| 玻璃火罐 | 负压罐 | 3# | 个 | 7 | 150 | 1050
| 玻璃火罐 | 负压罐 | 4# | 个 | 7 | 150 | 1050
21 | 石膏衬垫 | 石膏衬垫 | 15cm*400cm | 个 | 3 | 500 | 1500
22 | 医用外固定支具(前臂支具) | 医用外固定支具 | 大中小（左、右） | 个 | 60 | 40 | 2400
| 医用外固定支具(膝部下肢支具) | 医用外固定支具 | 大中小（左、右） | 个 | 60 | 60 | 3600
| 医用外固定支具(胫腓超踝) | 医用外固定支具 | 大中小（左、右） | 个 | 58 | 40 | 2320
| 医用固定带(骨盆固定带) | 医用固定带 | 大中小 | 个 | 50 | 30 | 1500
| 医用固定带(肋骨固定带） | 医用固定带 | 大中小 | 个 | 35 | 100 | 3500
| 医用外固定支具（分体式颈托) | 医用外固定支具 | 大中小 | 个 | 50 | 200 | 10000
| 医用固定带(锁骨固定带） | 医用固定带 | 大中小 | 个 | 38 | 1 | 38
23 | 往复磨铣刀头 | 往复磨铣刀头 | 疼痛科 | 个 | 24500 | 5 | 122500
24 | 注射用透明质酸钠复合溶液M型 | 注射用透明质酸钠复合溶液M型 | 参考M型/3.0mL/支 | 盒 | 1980 | 10 | 19800
| 注射用透明质酸钠复合溶液2.0mL/支 | 注射用透明质酸钠复合溶液2.0mL/支 | 2.0mL/支 | 盒 | 1980 | 10 | 19800
| 注射用胶原溶液ZC40 | 注射用胶原溶液ZC40 | 参考ZC40 2.5mL/支 | 盒 | 3400 | 10 | 34000
| 注射用面部胶原蛋白植入剂ZB3510 | 注射用面部胶原蛋白植入剂ZB3510 | 参考ZB3510 1.0mL/支 | 盒 | 6500 | 10 | 65000
| 注射用铰链透明质酸钠凝胶 | 注射用铰链透明质酸钠凝胶 | 1.0mL：20mg（II型） | 盒 | 980 | 10 | 9800
25 | 一次性使用吸引管路（自血回输） | 一次性使用吸引管路（自血回输） | 00208-00适配院内唯美自血回输机器 | 支 | 100 | 180 | 18000
26 | 过滤漏斗 | 过滤漏斗 | 参考4800M | 个 | 40 | 300 | 12000
| 醛类中和剂增菌培养基 | 醛类中和剂增菌培养基 | 50ml/瓶 | 个 | 30 | 300 | 9000
| 样本收集器 | 样本收集器 | 2只/袋 | 袋 | 5 | 500 | 2500
27 | 一次性使用连接管 | 一次性使用连接管 | 2.6*200mm鲁尔接头 | 支 | 1.35 | 6000 | 8100
| 一次性使用连接管 | 一次性使用连接管 | 2.6*1500mm鲁尔接头 | 支 | 2.78 | 6350 | 17653
| 一次性使用连接管 | 一次性使用连接管 | 2.6*800mm鲁尔接头 | 支 | 1.77 | 3650 | 6460.5
28 | 重组III型人源化胶原蛋白液 | 重组III型人源化胶原蛋白液 | 99ml | 套 | 188 | 30 | 5640
| 重组III型人源化胶原蛋白修复敷料 | 重组III型人源化胶原蛋白修复敷料 | 235*200mm |  | 59.8 | 5 | 299
| 重组III型人源化胶原蛋白修护凝胶 | 重组III型人源化胶原蛋白修护凝胶 | 30g/支 |  | 138 | 170 | 23460
| 重组III型人源化胶原蛋白溶液 | 重组III型人源化胶原蛋白溶液 | （A瓶+B瓶）：5ml+140ml |  | 1980 | 1 | 1980
29 | 儿童鼻腔冲洗液 | 儿童鼻腔冲洗液 | 10ml/支，2支/袋 | 盒 | 24 | 300 | 7200
| 重复使用雾化面罩 | 重复使用雾化面罩 | 可重复使用 | 个 | 21.8 | 2000 | 43600
30 | N95口罩 | N95口罩 | N95 | 个 | 3.5 | 7200 | 25200
31 | 双腔双囊导尿管 | 双腔双囊导尿管 | 双腔双囊，包含不限于双腔2#、14#、16#、18#、20#、22#、24#、26# | 支 | 5.5 | 1000 | 5500
[6 empty] | 总金额 | 1938605.5
[6 empty] | 两年金额 | 3877211